**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Назва предмета закупівлі** | «Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж, а саме: послуги з перевірки технічного стану діючих електроустановок та вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей та обладнання, опору ізоляції кабелів та проводів, повного опору петлі «фаза-нуль» у закладах освіти міста Дніпра ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (ДК 021:2015 – 71632000-7 Послуги з технічних випробувань)»  (ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-12-009347-a) |
| **2.** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | З метою забезпечення своєчасного початку нового навчального року та опалювального сезону 2024/2025 року в закладах освіти міста Дніпра, на виконання наказу департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23.05.2024 № 286/0/212-24 «Про заходи з підготовки закладів освіти області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2023/2024 року», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2024 № 1/9979-24 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2024/25 року», Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, планується провести технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж, а саме: перевірку технічного стану діючих електроустановок та вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей та обладнання, опору ізоляції кабелів та проводів, повного опору петлі «фаза-нуль» у закладах освіти міста Дніпрау кількості – 325 послуг.  Необхідні технічні характеристики предмета закупівлі визначені виходячи зі специфіки предмета закупівлі відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог чинного законодавства України (Додаток 4 до Документації). Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. |
| **3.** | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Очікувана вартість закупівлі «Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж, а саме: послуги з перевірки технічного стану діючих електроустановок та вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей та обладнання, опору ізоляції кабелів та проводів, повного опору петлі «фаза-нуль» у закладах освіти міста Дніпра» визначено відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, згідно Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ", шляхом аналізу вартості з аналогічних закупівель, загально доступної цінової їнформації в системі електроних закупівель Prozorro за попередні роки.  Очікувана вартість закупівлі становить1 625 000,00 грн з ПДВ.  Обґрунтування бюджетного призначення: рішення Дніпровської міської ради. |